                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  0702  45000000    REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE   

         Obiectul:    0001  45000000    REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE   

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta 702001 STRUCTURA DE REZISTENTA           

        Categoria de lucrari: 0002                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001  TSA02D1         M.C.         67.900                         

        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ                          

        VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.                             

        ADINC.<0,75M T.F.TAR                                             

        002  TSD01D1         M.C.         41.360                         

        IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,                          

        STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.                            

        BULG.TEREN F.TARE                                                

        003  TSD04D1         M.C.         41.360                         

        COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.                             

        EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE                          

        20CM GROS.T.COEZIV                                               

        004   CA01B1    [14] M.C.         67.900                         

        TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII                                 

        (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >                          

        3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ CLASA BC20                             

        005   CA02D1    [ 4] M.C.         42.650                         

        TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII                                  

        CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO                         

        A CONSTR.CU GROS.> 30CM- CLASA BC20                              

        006   CA02J1    [ 7] M.C.         48.960                         

        TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H                          

        <35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU                           

        GROS.PLACII>10CM- CLASA BC20                                     

        007   CB10A1         MP.         104.850                         

        COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI                         

        DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM                          

        INCLUSIV SPIJI                                                   

        008   CB13A1         MP.         322.780                         

        COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA                              

        CONSTRUCTII CU H<20M,LA PLACI SI GRINZI,                         

        CU PLACAJ DE 8MM                                                 

        009   CB13B1         MP.          48.720                         

        COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA                              

        CONSTRUCTII CU H<20M,LA STILPI SI CADRE,                         

        CU PLACAJ DE 8MM                                                 

                                                        702001 pag    2  

        =================================================================

        010   CB44A1         BUC.        206.000                         

        SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT                              

        PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR                           

        SAU GR MONOL PL PREF                                             

        011   CC01C1         KG         2882.000                         

        MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN                               

        FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU                           

        DIST DIN MASE PLASTICE                                           

        012   CC02C1         KG         5712.000                         

        MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE                           

        IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM                          

        CU DIST DIN PLAS                                                 

        013   CC02P1         KG          914.640                         

        MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE                         

        IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC                              

        014   CZ0301A1       KG         1151.000                         

        CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII                          

        IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB                         

        37 D=6-8MM                                                       

        015   CZ0301E1       KG         1731.000                         

        CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII                          

        IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC                         

        52 D=10- 16 MM                                                   

        016   CZ0302A1       KG          758.000                         

        CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI                            

        DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE                               

        CENTRALIZATE OB 37 D=6-                                          

        017   CZ0302E1       KG         2304.000                         

        CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI                            

        DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE                               

        CENTRALIZATEPC 52 D=10-                                          

        018   CZ0302R1       KG          122.000                         

        CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI                             

        PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE                                

        SANTIER OB 37 D= 6-8MM                                           

        019   CZ0302T1       KG         2390.000                         

        CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI                             

        PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE                                

        SANTIER PC 52 D= 6-8MM                                           

        020   CZ0302U1       KG          138.000                         

        CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI                             

        PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE                                

        SANTIER PC 52 D= 10-12                                           

                                                        702001 pag    3  

        =================================================================

        021  IZF18C1         MP.          37.760                         

        STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE                          

        SUPRAF ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40%                            

        GROS 3 CMM                                                       

        022  IZK03C1         MP.         206.000                         

        ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE                                  

        POLIETILENA                                                      

        023  IFB09A1    [ 6] MP.         206.000                         

        STRAT DRENANT GROSIME 2 CM DIN NISIP                             

        024  IFB09B3         MP.         206.000                         

        STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN                              

        PIETRIS                                                          

        025  TRA01A05P       TONA         47.770                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                          

        026  TRA06A10        TONA        382.820                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                             

        DIST. =10KM                                                      

        027  TRA01A10        TONA         10.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 10 KM.                                                    

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Din care:                                                        

        Valoare aferenta utilaje termice   =                             

        Valoare aferenta utilaje electrice =                             

        Detaliere transporturi:                                          

        -Articole TRA                                                    

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CAS:                                                            

        -SOMAJ:                                                          

        -risc+accidente                                                  

        -SANATATE                                                        

        -CONTRIBUTII LA FONDUL DE GARANTARE CREANTE                      

         SALARIALE                                                       

        -CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII                     

        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

                                                        702001 pag    4  

        =================================================================

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         

        DEVIZIER                                                         

                                                        702002 pag    5  

        =================================================================

                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  0702  45000000    REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE   

         Obiectul:    0001  45000000    REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE   

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta 702002 ARHITECTURA                       

        Categoria de lucrari: 0002                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001   CD05C1         M.C.         81.600                         

        ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H                         

        <35M, FORMAT 290X240X138MM,CAL.A                                 

        002   CF06B1         MP.         191.000                         

        TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE                         

        PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM                              

        003  IZF12A1    [65] MP.         191.000                         

        TERMOSISTEM FATADA REALIZAT CU PLACI                             

        VATA MINERALA BAZALTICA 8 CM GROSIME,                            

        ADEZIV PRINDERE SI TENCUIRE, PLASA                               

        FIBRA, DIBLURI                                                   

        004 RPCR54A1         MP.         191.000                         

        VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU                               

        VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE                           

        PE TENC EXIST 3STR MAN                                           

        005 RPCE15B#    [ 1] MP.          31.500                         

        POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GR, LA SOCLU                         

        -GRUND, ADEZIV, PLASA FIBRA DE STICLA,                           

        COLTARE                                                          

        006   CI01A1    [ 1] MP.          27.000                         

        PLACAJ CU PIATRA NATURALA LA SOCLU                               

        007   CF01J1         MP.         500.000                         

        TENCUIELI INTERIOARE DRISC.LA PERETI-                            

        STILPI EXEC.MANUAL CU M10-T DE 2CM LA                            

        SILOZ.CERALE H=35-60M                                            

        008   CF08B#         MP.         500.000                         

        Glet de ipsos aplicat manual pe                                  

        tencuieli interioare driscuite sau pe                            

        suprafete elemente beton,pereti,stalpi,                          

        tavane,cu pasta de ip                                            

                                                        702002 pag    6  

        =================================================================

        009   CN04A1         MP.         426.000                         

        VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR                               

        EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI                            

        DRISCUITE                                                        

        010 CD24A1           MP.          34.000                         

        PERETI DIN GIPS CARTON                                           

        011   CF10D1    [15] MP.          68.000                         

        GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV                         

        STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI                         

        PENTRU PERETII DE GIPS CARTON                                    

        012   CD04H1    [ 1] M.C.          4.120                         

        ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M                         

        M LA CONSTR.H<35M, ZID DE 15 CM GROSIME-                         

        ZIDARIE INTERIOARA                                               

        013   CF01C1    [ 6] MP.          93.000                         

        TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA                                

        STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON,                         

        CU MORTAR M10-T,DE 2CM, PERETI INTERIORI                         

        SI GLAFURI                                                       

        014   CF08B#         MP.          93.000                         

        Glet de ipsos aplicat manual pe                                  

        tencuieli interioare driscuite sau pe                            

        suprafete elemente beton,pereti,stalpi,                          

        tavane,cu pasta de ip                                            

        015   CN04A1         MP.          93.000                         

        VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR                               

        EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI                            

        DRISCUITE                                                        

        016   CF04A#         MP.         210.000                         

        Tencuieli interioare driscuite,la tavane                         

        drepte b.a. monolit sau pref,cu M 100-T                          

        pt sprit,M 25-T pt grund si tinci,gros                           

        totala1,5                                                        

        017   CF08B#         MP.         210.000                         

        Glet de ipsos aplicat manual pe                                  

        tencuieli interioare driscuite sau pe                            

        suprafete elemente beton,pereti,stalpi,                          

        tavane,cu pasta de ip                                            

        018   CN04A1         MP.         210.000                         

        VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR                               

        EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI                            

        DRISCUITE                                                        

        019   CI06B1         MP.         124.000                         

        PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1                               

        FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR,LA                             

        INCAPERI CU SUPRAF >10MP                                         

                                                        702002 pag    7  

        =================================================================

        020   CG11A1    [ 7] MP.         122.000                         

        PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA                           

        PORTELANATA PTR INTERIOR                                         

        021   CG12A1         M           162.000                         

        SCAFE DIN GRESIE CERAMICA                                        

        022   CG05A#    [ 2] MP.          75.000                         

        PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT DE TRAFIC                          

        INTENS, GROSIME 8, INCLUSIV FOLIA PVC                            

        023   CI03E1    [ 2] M            52.000                         

        PLINTA PVC                                                       

        024   CE17B1         MP.         312.000                         

        SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA                         

        INVELITORI GRELE                                                 

        025   CE30A#         MP.         312.000                         

        Astereala din scanduri brute de                                  

        rasinoase (24 mm gros),la invelit sau la                         

        dolii invelitori din tigla,placi tip                             

        eternit (cu fibre ce                                             

        026   CE04B1    [17] MP.         406.000                         

        INVELITOARE DIN TIGLA TIP LINDAB INCL.                           

        ACCESORIILE ASEZATA PE ASTEREALA CUL .                           

        MARON INCHIS, INCLUSIV FOLIA ANTICONDENS                         

        SI TOATE ELEMENTELE DE PRINDERE SI                               

        IMBINARE                                                         

        266   CK09B1    [10] M          2030.000                         

        SIPCI DE LEMN, PTR CAROIAJ TABLA LINDAB                          

        027 RPCK03A1    [ 6] MP.         210.000                         

        PLACI OSB , PENTRU POD, GROSIME 10                               

        028 RPCE16A1    [ 7] MP.         210.000                         

        STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA                            

        MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU                                

        INCLINATE SUB 40 GR, GROSIME 16                                  

        029   CE13A1    [22] M            41.000                         

        JGHEABURI DIN TABLA PLASTEFIATA CULOARE                          

        MARO D=15                                                        

                                                        702002 pag    8  

        =================================================================

        030   CE14A1    [18] M            32.000                         

        burlane din tabla plastifiate rotunda d                          

        123 mm                                                           

        031   CE19A1         M            80.000                         

        PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN                             

        SCINDURI GELUITE SIMPLU                                          

        032   CE19C1         M           250.000                         

        STREASINA SIMLA CAPRIORI APARENTI                                

        ASTERIALA FALTUITA GELUITA PE O PARTE                            

        033   CG11B1    [ 9] MP.          19.000                         

        GRESIE ANTIDERAPANTA, SCARA , pentru                             

        exterior, rezistenta la inghet                                   

        034 RPCK03A1    [ 7] MP.          36.000                         

        PLACARE FRONTOANE CU OSB, GROSIME 10                             

        035 RPCXH08     [ 1] M.C.          0.150                         

        STALPI DIN LEMN                                                  

        036   CG01D1    [ 3] MP.         210.000                         

        SAPA AUTONIVELANTA                                               

        037 CD24C1      [27] MP.          43.300                         

        PLACARE PERETI CU RIGIPS REZISTENT LA                            

        FOC 3 ORE                                                        

        038  CK111A1    [ 3] MP.          20.600                         

        FERESTRE EXTERIOARE PVC, CONFORM TABLOU                          

        TAMPLARIE                                                        

        039   CK14I1    [22] MP.          12.200                         

        USI PVC LA INTERIOR CF TABLOU TAMPLARIE                          

        040   CK14A1    [18] MP.          21.560                         

        USI EXTERIOARE PVC                                               

                                                        702002 pag    9  

        =================================================================

        041   CK14A1    [10] MP.           1.840                         

        USA METALICA ARHIVA; 1,84 MP, CONFORM                            

        TABLOU TAMPLARIE                                                 

        042  TSA01F2         M.C.         25.500                         

        SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.                          

        CU APA ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.                         

        MIJLOCIU                                                         

        043  TRI1AA01C1      TONA         45.900                         

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-                           

        AUTO CATEG.1                                                     

        044  TRA01A10P       TONA         45.900                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM                          

        045   CO02A1    [ 7] MP.         170.000                         

        PAVAJ CU PAVELE DE BETON DE 6 CM GROSIME                         

        PE NISIP                                                         

        046  TRA01A10        TONA        340.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 10 KM.                                                    

        047  TRI1AA01C1      TONA        340.000                         

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-                           

        AUTO CATEG.1                                                     

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Din care:                                                        

        Valoare aferenta utilaje termice   =                             

        Valoare aferenta utilaje electrice =                             

        Detaliere transporturi:                                          

        -Articole TRA                                                    

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CAS:                                                            

        -SOMAJ:                                                          

        -risc+accidente                                                  

        -SANATATE                                                        

        -CONTRIBUTII LA FONDUL DE GARANTARE CREANTE                      

         SALARIALE                                                       

        -CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII                     

        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

                                                        702002 pag   10  

        =================================================================

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         

        DEVIZIER                                                         

                                                        702003 pag   11  

        =================================================================

                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  0702  45000000    REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE   

         Obiectul:    0001  45000000    REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE   

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta 702003 INSTALATII SANITARE               

        Categoria de lucrari: 0002                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001  TSA04D1         M.C.         27.000                         

        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.                         

        SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.                         

        0,0-1,5M T.F.TAR                                                 

        002  TSA14D1         M.C.          1.500                         

        SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU                               

        SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.                              

        ADINC.0,0-2M,T.F.TARE                                            

        003  ACE08A1         M.C.          7.200                         

        UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA                         

        SI CANALIZARE CU: NISIP                                          

        004  TSD01D1         M.C.         19.800                         

        IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,                          

        STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.                            

        BULG.TEREN F.TARE                                                

        005  TRA01A10        TONA         15.660                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 10 KM.                                                    

        006  TRI1AA01C1      TONA         17.400                         

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-                           

        AUTO CATEG.1                                                     

        007  TRA01A02P       TONA         11.520                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM                          

        008   SA04B1    [12] M            15.000                         

        TEAVA POLIPROPILENA PENTRU APA RECE PN10                         

        BAR, D1/2 TOLI, INCLUSIV FITINGURILE                             

                                                        702003 pag   12  

        =================================================================

        009   YC01RON   [33] LEI.         56.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        010   SA04C1    [12] M            27.000                         

        TEAVA DE POLIPROPILENA APA RECE PN 10                            

        BAR, 3/4 TOLI INCL FITINGURI                                     

        011   YC01RON   [33] LEI.        145.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        012   SA12B1    [ 4] M            20.000                         

        TEAVA POLIPROPILENA APA CALDA INSERTIE                           

        ALUMINIU PN16 BAR, D1/2 TOLI INCL                                

        FITINGURI                                                        

        013   YC01RON   [33] LEI.        178.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        014   SA12C1    [14] M             5.000                         

        TEAVA DE POLIPROPILENA APA CALDA                                 

        INSERTIE ALUMINIU PN 16 3/4 TOLI, INCL.                          

        FITINGURI                                                        

        015   YC01RON   [33] LEI.         25.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        016   SA14A1    [14] M             2.000                         

        TEAVA DE POLIPROPILENA APA CALDA                                 

        INSERTIE ALUMINIU PN 16 BAR, D 1 TOL,                            

        INCL.FITINGURI                                                   

        017   YC01RON   [33] LEI.         31.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        018   SA44C1         BUC.         18.000                         

        BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE                              

        ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,                            

        COND.AVIND D= 1/2 TOLI                                           

        019   SA44D1         BUC.         16.000                         

        BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE                              

        ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,                            

        COND.AVIND D= 3/4 TOLI                                           

                                                        702003 pag   13  

        =================================================================

        020   SA44E1         BUC.          2.000                         

        BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE                              

        ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,                            

        COND.AVIND D=1 TOLI                                              

        021   SA46H1         M             7.000                         

        CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE                              

        PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,                             

        TEAVA AVIND D=5 TOLI                                             

        022   SB16C1         M             5.000                         

        TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,                            

        MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,                              

        SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50                                         

        023   SB16B1    [ 1] M             4.000                         

        TEAVA POLIPROPILENA IGNIFUGA D=40                                

        024   SB16C1    [ 1] M             9.000                         

        TEAVA POLIPROPILENA IGNIFUGA D=50 MM                             

        025   SB16E1         M             5.000                         

        TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,                             

        MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,                              

        SUSPEND.PLANSEU,CU D=110                                         

        026   SB17B1         BUC.          8.000                         

        COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE                           

        PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,                            

        AVIND D= 40 MM                                                   

        266 6712239          BUC.          8.000                         

        COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 40 NII 2167                         

        027   SB17C1         BUC.         10.000                         

        COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE                           

        PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,                            

        AVIND D= 50 MM                                                   

        277 6712241          BUC.         10.000                         

        COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167                         

        028   SB17E1         BUC.          4.000                         

        COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE                           

        PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,                            

        AVIND D=110 MM                                                   

                                                        702003 pag   14  

        =================================================================

        288 6712265          BUC.          4.000                         

        COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII                             

        2167                                                             

        029   SB19C1         BUC.          5.000                         

        RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU                           

        IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2                         

        GRADE SI D=110 M                                                 

        299 6712849          BUC.          5.000                         

        RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 50                         

        NII 2167                                                         

        030   SB44B1    [ 1] BUC.          3.000                         

        SIFON PARD PP D=50 CU IESIRE VERTICALA                           

        031   SB49A2         BUC.          2.000                         

        CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE                          

        COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE                           

        ANTIACIDA D= 70MM                                                

        032   SB51A1         KG           10.000                         

        SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA                             

        CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.                                

        CANALIZARE,AVIND PINA LA 2                                       

        033   SF01A1         M            69.000                         

        EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.                          

        INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.                             

        PRES.INCLUSIV ARMAT                                              

        034   SC07C1         BUC.          3.000                         

        LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE                            

        CONSOLE FIXATE CU DIBLURI METALICE                               

        035   SC13A1         BUC.          4.000                         

        VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR                           

        CU SIFON INTERIOR S TIP ...                                      

        036   SC16G1         BUC.          4.000                         

        REZERVOR PT SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN                          

        TIP DUOBLOC,MONTAT PE VAS                                        

        037   SC18A5         BUC.          4.000                         

        RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN                                    

        POLIPROPILENA CU CAPAC                                           

                                                        702003 pag   15  

        =================================================================

        038   SC19B1         BUC.          3.000                         

        SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.                           

        LAVOAR DE PORTELAN SANITAR                                       

        039   SC21A1         BUC.          1.000                         

        SIFON DIN PLUMB AVIND D=40MM TIP S                               

        040   SC22C1         BUC.          2.000                         

        PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U1                               

        MONTAT CU DIBLURI METALICE                                       

        041   SC25A1         BUC.          3.000                         

        ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP                                 

        042   SC26A1         BUC.          3.000                         

        OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU                          

        DIMENS.400X500MM                                                 

        043   SC30A1         BUC.          4.000                         

        SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE                         

        ) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63                             

        044   SC37B1    [ 1] BUC.          1.000                         

        SPALATOR DIN INOX CU PICURATOR PE PARTEA                         

        STANGA                                                           

        045   SC38A1    [ 3] BUC.          4.000                         

        INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN                            

        SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR SI                             

        REZERVOR DE 12 LITRI                                             

        046   SD13A1    [16] BUC.          6.000                         

        ROBINET DE TRECERE CU SFERA 1/2 TOLI                             

        047   SD13C1    [ 1] BUC.          2.000                         

        ROBINET TRECERE CU SFERA DE 1 TOL                                

        048   SD08A1         BUC.          1.000                         

        BATERIE AMESTECATOARE DE PERETE PENTRU                           

        SPALATOR,DIN FONTA SAU ALAMA,AVIND D=1/2                         

        TOLI                                                             

                                                        702003 pag   16  

        =================================================================

        488 4201468          BUC.          1.000                         

        BATERIE AMESTECATOARE SPALATOR ALAMA TUB                         

        FLEXIBIL JET PERLATOR 1/2""S8732                                 

        049   SD06A1         BUC.          3.000                         

        BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU                             

        LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI                                          

        499 4201327          BUC.          3.000                         

        BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR ALAMA 1/2""                         

        CU PERLATOR S324                                                 

        050   SD13A1         BUC.          2.000                         

        ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI                           

        OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI                                   

        051   SD19D1         BUC.          1.000                         

        ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,DIN                          

        FONTA,CU FLANSE CU D=25MM                                        

        052   SA21B1    [ 4] BUC.         10.000                         

        RACORDURI FLEXIBILE LA OBIECTE 1/2 TOLI                          

        : LAVOAR SI WC                                                   

        053  IZH06A1    [12] M            69.000                         

        IZOLARE CONDUCTE CU TUBURI ELESTOMER CF,                         

        CAIET SARCINI, D 1/2=35M, D3/4=32M, D1=                          

        2M                                                               

        054 RPCE23A1         MP.           2.000                         

        ETANSAREA ROST.DE PE CONTURUL TIMPL.EXT.                         

        LA PANOURI DE FATADA CU VATA MIN.SILAN                           

        SI CHIT ROMALCHIT                                                

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Detaliere transporturi:                                          

        -Articole TRA                                                    

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CAS:                                                            

        -SOMAJ:                                                          

        -risc+accidente                                                  

        -SANATATE                                                        

        -CONTRIBUTII LA FONDUL DE GARANTARE CREANTE                      

         SALARIALE                                                       

        -CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII                     

        Total cheltuieli directe:                                        

                                                        702003 pag   17  

        =================================================================

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         

        DEVIZIER                                                         

                                                        702004 pag   18  

        =================================================================

                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  0702  45000000    REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE   

         Obiectul:    0001  45000000    REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE   

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta 702004 instalatii incalzire interioara   

                                       si ct                             

        Categoria de lucrari: 0002                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001   IA01A1    [10] BUC.          1.000                         

        MONTAJ CAZAN MURAL CF. PROIECT                                   

        002   IA32A1    [ 3] BUC.          1.000                         

        SEPARATOR DE NAMOL                                               

        003   IB02P01   [ 1] BUC.         14.000                         

        MONTAT RADIATOARE GATA FORMATE- CF.ANEXA                         

        1                                                                

        004   YC01RON   [34] LEI.       4090.000                         

        procurare radiatoare cf anexa 1                                  

        005   IA30A1    [18] BUC.          1.000                         

        MONTAJ FILTRU cu poliphosfat d 3/4                               

        006   IC08B1    [17] M            90.000                         

        tevi polipropilena insertie aluminiu t=                          

        100 c, p=6 bar, d=1/2 toli incl.                                 

        fitinguri                                                        

        007   YC01RON   [32] LEI.        456.000                         

        procurare tevipolipropilena cf anexa 2                           

        008   IC08C1         M            68.000                         

        TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA                             

        INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.LEGAT.CORP INC                         

        +AERISIRE D=3/4 T                                                

                                                        702004 pag   19  

        =================================================================

        009   YC01RON   [32] LEI.        612.000                         

        procurare tevipolipropilena cf anexa 2                           

        010   IC08D1    [ 6] M             6.000                         

        tevi polipropilena cu insertie aluminiu                          

        t=100c, P=6 BAR D1 TOL, INCL.FITINGURI                           

        011   YC01RON   [32] LEI.        121.000                         

        procurare tevipolipropilena cf anexa 2                           

        012   IC08E1    [ 1] M             2.000                         

        TEVI POLIPROPILENA INSERTIE ALUMINIU T=                          

        100C, P=6 BAR D 11/4 TOLI INCL.FITINGURI                         

        013   YC01RON   [32] LEI.         23.000                         

        procurare tevipolipropilena cf anexa 2                           

        014   IC36C1         BUC.         40.000                         

        BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.                         

        SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL                           

        PE BETON D=1/2 T                                                 

        015   IC36D1         BUC.         34.000                         

        BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.                         

        SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL                           

        PE BETON D=3/4 T                                                 

        016   IC36E1         BUC.          3.000                         

        BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.                         

        SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL                           

        PE BETON D=1 T                                                   

        017   IC36F1         BUC.          2.000                         

        BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.                         

        SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL                           

        PE BETON D=1 1/4T                                                

        018   IC40B1         BUC.         12.000                         

        CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE                             

        PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN                           

        ZIDURI D=1 1/4 TOLI                                              

        019   ID01A2    [32] BUC.         28.000                         

        MONTAT ROBINET RADIATOR TUR RETUR CF                             

        ANEXA 1                                                          

                                                        702004 pag   20  

        =================================================================

        020   YC01RON   [33] LEI.        345.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        021   ID05A1    [14] BUC.          2.000                         

        ROBINET GOLIRE CU DOP SI PORTFURTUN -                            

        ANEXA 2                                                          

        022   YC01RON   [33] LEI.         45.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        023   ID05A2    [ 9] BUC.          2.000                         

        ASIMILAT - ROBINET DE GOLIRE CU DOP SI                           

        PORTFURTUN 1/2"(ANEXA 2)                                         

        024   YC01RON   [33] LEI.         45.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        025   ID06B1    [11] BUC.          3.000                         

        ROBINET CU SFERA 11/4 TOLI-ANEXA 2                               

        026   YC01RON   [33] LEI.         98.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        027   ID16A1    [ 1] BUC.          4.000                         

        MONTAJ ROB AERISIRE CF ANEXA 2                                   

        028   YC01RON   [33] LEI.         56.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        029   IE01B1         MP.         100.000                         

        EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.                            

        CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR                         

        ESTE:101 MP.LA 200                                               

        030   IE02B1         MP.         100.000                         

        EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A                           

        INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.                            

        ESTE: 101MP LA 200MP                                             

                                                        702004 pag   21  

        =================================================================

        031   IE07B1         MP.         100.000                         

        SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI                           

        INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.                         

        CORP 101-200 MP                                                  

        032   VC22A1         KG           10.000                         

        DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE                           

        PIESE SPEC GATA CONF DIN,OTEL PROF.GREUT                         

        PE BUC SUB 5 KG.                                                 

        033   VC23A1         KG           10.000                         

        CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.                              

        APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.                         

        GREUT/BUC SUB 5 KG.                                              

        034 6202741          KWH.        119.000                         

        ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU                               

        LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ                                         

        035 6202789          KG            0.024                         

        ABUR TEHNOLOGIC LA CONTOR PENTRU                                 

        TURBOAGREGATE > 20 MW                                            

        036 6202820          M.C.          1.500                         

        APA POTABILA                                                     

        037  IZH06A1    [ 1] M             8.000                         

        IZOLARE CONDUCTE CU TUBURI ELESTOMER CF,                         

        CAIET SARCINI                                                    

        038   YC01RON   [33] LEI.         19.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        039  IZI05D1    [ 1] MP.           1.000                         

        PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE PVC                              

        ADEBAND                                                          

        040   VC01A1    [11] BUC.          2.000                         

        MONTAJ UNITATE SPLIT COMPUSA DIN DIN 2                           

        BUC INTERIOARA SI EXTERIOARA                                     

        041   YC01RON   [69] LEI.         12.000                         

        REGLAREA INSTALATIEI                                             

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

                                                        702004 pag   22  

        =================================================================

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CAS:                                                            

        -SOMAJ:                                                          

        -risc+accidente                                                  

        -SANATATE                                                        

        -CONTRIBUTII LA FONDUL DE GARANTARE CREANTE                      

         SALARIALE                                                       

        -CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII                     

        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         

        DEVIZIER                                                         

                                                        702005 pag   23  

        =================================================================

                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  0702  45000000    REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE   

         Obiectul:    0001  45000000    REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE   

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta 702005 INSTALATIE UTILIZARE GAZE         

        Categoria de lucrari: 0002                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001 RPGA03A1         M            30.000                         

        DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE                                

        APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE                         

        DN 3/8 - 1" LUNGIMI<                                             

        002 RPGA38A1         BUC.         10.000                         

        DEMONTARE DE PE POZITIE FITINGURI DIN                            

        FONTA MALEABILA,PE CONDUCTA AVIND DN 38                          

        -1"                                                              

        003 RPGC02A1         BUC.          4.000                         

        DEMONTAREA ROBINETELOR CUCEP CU DN 3/8-3                         

        /4 TOLI                                                          

        004   IC33B1         M            12.000                         

        TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA                             

        FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+                          

        COL+DISTRIB.D=1/2 T                                              

        005   IC33B1         M             3.000                         

        TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA                             

        FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+                          

        COL+DISTRIB.D=1/2 T                                              

        551 3305671          M             3.030                         

        TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA                               

        FILETATA M - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656                             

        006   IC33C1         M             7.000                         

        TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA                             

        FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+                          

        COL+DISTRIB.D=3/4 T                                              

        661 3305683          M             7.070                         

        TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA                               

        FILETATA M - 20( 3/4) OL 32 1 S 7656                             

                                                        702005 pag   24  

        =================================================================

        007   IC33D1         M            26.000                         

        TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA                             

        FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+                          

        COL+DISTRIB.D=1 T                                                

        771 3305695          M            26.260                         

        TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA                               

        FILETATA M - 25(1 ) OL 32 1 S 7656                               

        008   IC34B1         BUC.          1.000                         

        FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.                          

        INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2                             

        INSURUB.PT.D=1/2 T                                               

        881 4123513          BUC.          1.000                         

        DOP DIN FONTA MALEABILA T9 S487 DN 15 1/                         

        2                                                                

        009   IC34C1         BUC.          1.000                         

        FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.                          

        INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2                             

        INSURUB.PT.D=3/4 T                                               

        990 4123563          BUC.          1.000                         

        DOP DIN FONTA MALEABILA T9 S487 DN 20 3/                         

        4                                                                

        010   IC34B1         BUC.          3.000                         

        FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.                          

        INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2                             

        INSURUB.PT.D=1/2 T                                               

        011   IC34B1         BUC.          1.000                         

        FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.                          

        INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2                             

        INSURUB.PT.D=1/2 T                                               

        012   IC34D1         BUC.          1.000                         

        FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.                          

        INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2                             

        INSURUB.PT.D=1 T                                                 

        013   YC01RON   [64] LEI.         34.000                         

        PROCURARE ART 10,11,12                                           

        014   IC34C1         BUC.          3.000                         

        FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.                          

        INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2                             

        INSURUB.PT.D=3/4 T                                               

                                                        702005 pag   25  

        =================================================================

        144 4117930          BUC.          3.000                         

        COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4                            

        015   IC34C1         BUC.          1.000                         

        FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.                          

        INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2                             

        INSURUB.PT.D=3/4 T                                               

        155 4123446          BUC.          1.000                         

        NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 80 3 DS                         

        016   IC34M1         BUC.          1.000                         

        FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.                          

        INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3                             

        INSURUB.PT.D=3/4 T                                               

        166 4121711          BUC.          1.000                         

        RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA U1 S482 DN                         

        20 3/4                                                           

        017   IC34N1         BUC.          1.000                         

        FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.                          

        INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3                             

        INSURUB.PT.D=1 T                                                 

        177 4114718          BUC.          1.000                         

        TEU FONTA MALEABILA B1 S479 25X 15X25 1                          

        X 1/2X1 F1                                                       

        018   IC36C1         BUC.          1.000                         

        BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.                         

        SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL                           

        PE BETON D=1/2 T                                                 

        019   IC36D1         BUC.          3.000                         

        BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.                         

        SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL                           

        PE BETON D=3/4 T                                                 

        020   IC36E1         BUC.          7.000                         

        BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.                         

        SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL                           

        PE BETON D=1 T                                                   

        021   IC40B1         BUC.          1.000                         

        CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE                             

        PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN                           

        ZIDURI D=1 1/4 TOLI                                              

                                                        702005 pag   26  

        =================================================================

        022   ID05A1    [15] BUC.          2.000                         

        ROBINET CU SFERA PTR INSTALATII GAZE D 3                         

        /4                                                               

        023   YC01RON   [33] LEI.        234.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        024   ID20B1    [ 3] BUC.          1.000                         

        ELECTROVANA INST GAZE D 3/4 ACTIONATA DE                         

        DETECTOR DE GAZE, MONTAT IN CT- MONTAJ                           

        025   SA10C1         M             1.000                         

        TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA                                

        CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=32 MM                               

        026   GE01A1    [ 2] BUC.          1.000                         

        REGULATOR DE PRESIUNE CU FILTRU                                  

        INCORPORAT PT CT 3/4 TOLI                                        

        027   YC01RON   [33] LEI.        345.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        028   CN13A1         M            30.000                         

        VOPSITORII OBISNUITE LA INSTALATII                               

        EXECUTATE CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE                          

        CU D EXT.<34MM INCLUS                                            

        288 6103311          KG            0.510                         

        VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80                             

        029   IE06A1         M            60.000                         

        VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.                           

        DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PINA LA                            

        1''                                                              

        030   YC01RON   [33] LEI.         11.000                         

        PROC.ART.ANTERIOR                                                

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CAS:                                                            

        -SOMAJ:                                                          

                                                        702005 pag   27  

        =================================================================

        -risc+accidente                                                  

        -SANATATE                                                        

        -CONTRIBUTII LA FONDUL DE GARANTARE CREANTE                      

         SALARIALE                                                       

        -CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII                     

        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         

        DEVIZIER                                                         

                                                        702006 pag   28  

        =================================================================

                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  0702  45000000    REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE   

         Obiectul:    0001  45000000    REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE   

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta 702006 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE   

        Categoria de lucrari: 0002                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001   EA02A1         M           100.000                         

        TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC                           

        MONTAT INGROPAT CU D=16MM                                        

        002   EA02B1         M            25.000                         

        TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC                           

        MONTAT INGROPAT CU D=32MM                                        

        003   EA12A1         M            65.000                         

        TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,                               

        NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA                          

        PATRULATER(SPD) 13,5-2                                           

        331 7356525          M            66.625                         

        TUB METALIC FLEXIBIL PROTEJAT NEETANS                            

        TIP SPD-ROMAN D=16 MM                                            

        004   EB02A1         M           360.000                         

        CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN                          

        TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND                               

        SECTIUNEA < 4 MMP                                                

        441 4826880          M           370.800                         

        CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865                                       

        005   EB02B1         M            75.000                         

        CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN                          

        TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND                               

        SECTIUNEA 6- 10 MMP                                              

        551 4826921          M            77.250                         

        CONDUCTOR FY 1X 10 S 6865                                        

                                                        702006 pag   29  

        =================================================================

        006   EB02A1         M           135.000                         

        CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN                          

        TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND                               

        SECTIUNEA < 4 MMP                                                

        661 4826892          M           139.050                         

        CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865                                       

        007   EB02A1         M            25.000                         

        CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN                          

        TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND                               

        SECTIUNEA < 4 MMP                                                

        771 4826907          M            25.750                         

        CONDUCTOR FY 1X 4 S 6865                                         

        008   EB02A1         M            25.000                         

        CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN                          

        TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND                               

        SECTIUNEA < 4 MMP                                                

        881 4826921          M            25.750                         

        CONDUCTOR FY 1X 10 S 6865                                        

        009   EG07B1         M            10.000                         

        COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.                         

        APARENT PE ZIDURI                                                

        010   ED01A1         BUC.          7.000                         

        INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR                            

        CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *                           

        100 5519173          BUC.          7.070                         

        INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520                           

        25A ROTATIV                                                      

        011   ED03A1         BUC.          7.000                         

        COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,                            

        CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.                            

        IMPERMEABILA                                                     

        111 5520366          BUC.          7.070                         

        COMUTATOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL                           

        0176 10 A ;250 V                                                 

                                                        702006 pag   30  

        =================================================================

        012   ED10E1         BUC.          2.000                         

        BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.SONERIE                         

        DE BIROU,CU ROZETA,MONT.PE DIBLU LEMN                            

        122 5537515          BUC.          2.010                         

        BUTON DE SONERIE DIN BACHELITA CARTE                             

        VIZITA 42V                                                       

        013   ED08A1         BUC.          5.000                         

        PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA                            

        IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT                              

        PROTECTIE                                                        

        133 5536171          BUC.          5.050                         

        PRIZA BIPOLARA CAPAC AMINOPLAST 250V 10A                         

        MONTAJ INGROPAT                                                  

        014   ED08A1         BUC.         10.000                         

        PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA                            

        IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT                              

        PROTECTIE                                                        

        144 5536171          BUC.         10.100                         

        PRIZA BIPOLARA CAPAC AMINOPLAST 250V 10A                         

        MONTAJ INGROPAT                                                  

        016   EE12B1    [59] BUC.          7.000                         

        CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE                         

        TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE                            

        MATERIAL PLASTIC- CISA 02-2X8 W                                  

        017   EE12B1    [60] BUC.         11.000                         

        CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE                         

        TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE                            

        MATERIAL PLASTIC- FIPAD 04-218                                   

        018   EE12B1    [61] BUC.         12.000                         

        CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE                         

        TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE                            

        MATERIAL PLASTIC- FIPAD 04-236                                   

        019   EE05E1    [ 4] BUC.          5.000                         

        APLICA MONTATA DIBLURI LEMN,CU 1 BRAT-                           

        IP54                                                             

        020   EF02B1    [ 9] BUC.          1.000                         

        TABLOU ELECTRIC ECHIPAT CU 8 INTRERUPATO                         

        ARE AUTOMATE, CU PROTECTIE CURENTI DE                            

        DEFCT                                                            

                                                        702006 pag   31  

        =================================================================

        021   CK26C1         BUC.         50.000                         

        DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE                            

        SAU PERETI DIN BETON ARMAT                                       

        022   EH05A1         BUC.          1.000                         

        INCERCARE TABLOURI MARMURA CU PESTE 6                            

        CIRCUITE                                                         

        023   EF09B1         BUC.         20.000                         

        RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.                          

        EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.                         

        10 SAU 16MMP                                                     

        024 RPCU12C1         BUC.         10.000                         

        STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU                         

        GROSIMEA 12-13CM SI SECTIUNE 151-300CMP                          

        025   EI02I1         MP.          10.000                         

        ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN                             

        GOLURILE DIN PLANSEE                                             

        026 RPCU11A1         M           100.000                         

        EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB                            

        30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR                           

        CIMENT                                                           

        027 RPCU17A2         M           100.000                         

        ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU                               

        MORTAR DE IPSOS-VAR SI NISIP SANTUL                              

        AVIND SECT.DE 10-15 CMP                                          

        028   EH02A1         BUC.         15.000                         

        INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELEC.DE                            

        COMANDA,SEMNALIZARE SI BLOCARI                                   

        029   SA44H1         BUC.         40.000                         

        BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE                              

        ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,                            

        COND.AVIND D=2 TOLI                                              

        030   CL20C1         KG            5.000                         

        MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:                         

        DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,                            

        CHEPENGURI                                                       

        300 6305098          KG            5.000                         

        CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM                                     

                                                        702006 pag   32  

        =================================================================

        031   EG08B1         M            40.000                         

        COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.                          

        PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM                             

        MONT.IN TEREN TARE *                                             

        032   EG10A1         BUC.          3.000                         

        CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA                           

        DE INPAMINTARE                                                   

        033  W1P08A          BUC.          1.000                         

        VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.                               

        LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA                               

        CONSTRUCTII                                                      

        034  W1R06A2         M            15.000                         

        ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI                           

        SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN                           

        TEREN TARE                                                       

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Din care:                                                        

        Valoare aferenta utilaje termice   =                             

        Valoare aferenta utilaje electrice =                             

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CAS:                                                            

        -SOMAJ:                                                          

        -risc+accidente                                                  

        -SANATATE                                                        

        -CONTRIBUTII LA FONDUL DE GARANTARE CREANTE                      

         SALARIALE                                                       

        -CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII                     

        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         

        DEVIZIER                                                         

        SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807) 

