FORMULAR F5

OBIECTIV:                                                                                                                       ROIECTANT:

PR.NR. 12/2017, FAZA PT+DE						             	           PFA BALASU CONSTANTA

ADMININISTRATIE  PARC MEMORIAL                                                                                                     PLOIEŞTI

CONSTANTIN STERE PLOIESTI

REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE

FIŞA TEHNICĂ NR.1

Utilajul, echipamentul tehnologic (denumirea):  CENTRALA TERMICĂ  MURALA

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. |
| 1. | Cazan mural in condensatie, model KON 28 B60, Q=28Kw, debit gaze 2,96mc/h, P= 86 KW, U=220V, 50Hz, sau similar, dimensiuni 680mmx420mmx900mm, greutate 70,5 Kg, inclus, vas de expansiune 3 litri pe acm, vas expansiune 10 litri pe incalzire si supapa de siguranta de 3bar pe incalzire, supapa de siguranta de 8bar ptr. acm. |  |  |
| 2. | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:Dotare cu aparatură de măsură şi control – echipat cu termometru, manometru, supapă de siguranţă, izolare termică |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Avizat ISCIR avizat MLPAT |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie: Oferite de furnizor |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic: Dimensiunile să se încadreze în spaţiul existent în CT, carte tehnică în limba română, cu parametrii asiguraţi – se va anexa |  |  |

PROIECTANT,

##### Precizări:

##### Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect

##### atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1

revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV:                                                                                                                      ROIECTANT:

PR.NR. 12/2017, FAZA PT+DE				         	           PFA BALASU CONSTANTA

ADMININISTRATIE  PARC MEMORIAL                                                                                                     PLOIEŞTI

CONSTANTIN STERE PLOIESTI

REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE

FIŞA TEHNICĂ NR.2.

Utilajul, echipamentul tehnologic (denumirea):   unitate split

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. |
| 1. | Unitate split TOSHIBA cu unitate exterioara model RAS-18UAV-E capacitate racire 5,2KW, capacitate incalzire 5,6KW, Pc = 1,44KW, U= 220V, COP=4,71, dimensiuni 550 x780 x 290 mm si unitate interina M24SKV-E de perete, debit de aer 1134mc/h, dimensiuni 320 x 1050 x 228 mm racorduri (gaz-lichid 1/2"-1/4" |  |  |
| 2. | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: freon R410Acu reducerea globala a emisiilor de CO2 |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Avizat ISCIR avizat MLPAT |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie: Oferite de furnizor certificat de omologare certificat de garanţie |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnică în limba română, cu parametrii – se va anexa |  |  |

PROIECTANT,

##### Precizări:

##### Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect

##### atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1

revine ofertantului.